## 附件1 实验试剂耗材防护品购置清单
附件1：标准物质、试剂及耗材采购清单
序号 | 类别 | 试剂耗材名称 | 规格及主要指标 | 品牌 | 单位 | 采购数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注
1 | 标准品 | 氟苯尼考胺-D3 | 100 ug/mL，有效期1年以上 | bepure | 瓶 | 1
2 | 标准品 | 盐酸四环素 | 0.1 g，有效期1年以上 | BePure | 瓶 | 1
3 | 标准品 | 盐酸金霉素 | 0.1 g，有效期1年以上 | BePure | 瓶 | 1
4 | 耗材 | 1L研磨容器，耐热压 | 01.877.1005 | 格瑞德曼 | 个 | 2
5 | 耗材 | 重力顶盖 | 02.877.0004 | 格瑞德曼 | 个 | 2
6 | 试剂 | 三(2-羧乙基)膦盐酸盐 | 100g，CFLD-T107252-100g | 阿拉丁 | 瓶 | 1
7 | 标准品 | 维生素C(L-抗坏血酸) | 99.9%，250mg，BePure-20407，有效期1年以上 | BePure | 瓶 | 1
8 | 标准品 | 维生素C(异抗坏血酸) | 99.8%，100mg，BePure-23583，有效期1年以上 | BePure | 瓶 | 1
9 | 仪器耗材 | 衬管 | 进样口衬管，超高惰性，不分流，单细径锥，带玻璃毛，25/包，与安捷伦气相色谱仪配套使用，5190-3167 | Agilent Technologies Inc. | 盒 | 3
10 | 标准品 | 亚硝酸钠标准溶液 | 1000 mg/L，50mL，介质：水，有效期一年以上，经国家认证并授予标准物质证书，BW81415YW-50mL | bepure | 瓶 | 1
11 | 标准品 | 硝酸钠标准溶液 | 1000 mg/L，50mL，介质：水，有效期一年以上，经国家认证并授予标准物质证书，BW81418YW-50mL | bepure | 瓶 | 1
12 | 耗材 | Ag净化柱 | 柱容量2.0离子当量~2.2离子当量，或等效柱，1.0 cc，适用于离子色谱仪 | watersil | 盒 | 1
13 | 耗材 | Na净化柱 | 柱容量2.0离子当量~2.2离子当量，或等效柱，1.0cc，适用于离子色谱仪 | watersil | 盒 | 1
14 | 耗材 | 样品瓶 | 2 mL 透明螺纹进样瓶带刻度书写处9 mm/优级料，HM-31509(3BF01003) | 哈迈科技HAMAG | 盒 | 50
15 | 耗材 | 样品瓶盖 | 预组装蓝色螺纹开孔盖白色PTFE红色硅胶垫9 mm，HM-0722(3BF01084) | 哈迈科技HAMAG | 袋 | 20
16 | 耗材 | 一次性注射器 | 2.5 mL TWLB 0.6*28 2000支/箱 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 箱 | 5
17 | 标准品 | 55种农药混标溶液 | 100mg/L于乙腈，1mL/瓶，有效期大于9个月，1ST29331-100A | 阿尔塔 | 瓶 | 1
18 | 耗材 | 液相色谱柱 | Eclipse XDB-C18色谱柱，150mm×4.6mm，粒径5um | Agilent Technologies Inc. | 根 | 2
19 | 耗材 | 手套 | L码 ，蓝色，100只/盒，进口加厚款1136 | 麦迪康 | 盒 | 20
20 | 耗材 | 手套 | S码 ，灰色，100只/盒，G10一次性丁腈橡胶手套 | 上海金佰利 | 盒 | 10
21 | 耗材 | 移液枪头 | 100μL，带枪头盒 96个/盒，与吉尔森移液枪配套使用 | Gilson | 盒 | 10
22 | 耗材 | 移液枪头 | 1000μL，带枪头盒 ，91个/小盒，与吉尔森移液枪配套使用，F148560 | Gilson | 盒 | 10
23 | 耗材 | 手术镊子 | 尖头直镊子，不锈钢材质，14cm | 广州华馨 | 个 | 20
24 | 耗材 | 固相萃取柱 | Oasis HLB，3 mL，60 mg，100 支/盒 | 美国沃特世（Waters） | 盒 | 4
25 | 耗材 | 黄色医疗袋 | 100*120，PE，平口式，加厚加大 | 广州华馨 | 只 | 200
26 | 耗材 | 镍截取锥 | 用于ICP-MS 7700x | Agilent Technologies Inc. | 个 | 1
27 | 耗材 | 镍采样锥 | 用于ICP-MS 7700x | Agilent Technologies Inc. | 个 | 1
28 | 重金属标物 | 汞 标准溶液 | GSB 04-1729-2004， 1000 mg/L | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 瓶 | 1
29 | 重金属标物 | 镉 标准溶液 | GBW08612， 1000 mg/L | 中国计量科学研究院 | 瓶 | 1
30 | 重金属标物 | 铬 标准溶液 | GBW08614， 1000 mg/L | 中国计量科学研究院 | 瓶 | 1
31 | 重金属标物 | 铅 标准溶液 | GBW(E)080129， 1000 mg/L | 中国计量科学研究院 | 瓶 | 1
32 | 重金属标物 | 铅 标准溶液 | GSB07-1258-2000， 1000 mg/L | 环境保护部标准样品研究所 | 瓶 | 1
33 | 重金属标物 | 镍 标准溶液 | GNM-SNI-002-2013， 100 mg/L | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 瓶 | 1
34 | 重金属标物 | 镍 标准溶液 | GBW(E)080128， 1000 mg/L | 中国计量科学研究院 | 瓶 | 1
35 | 重金属标物 | 铜 标准溶液 | GBW08615， 1000 mg/L | 中国计量科学研究院 | 瓶 | 1
36 | 重金属标物 | 锰 标准溶液 | GBW(E)080157， 1000 mg/L | 中国计量科学研究院 | 瓶 | 1
37 | 重金属标物 | 锌 标准溶液 | GBW08620， 1000 mg/L | 中国计量科学研究院 | 瓶 | 1
38 | 重金属标物 | 铁 标准溶液 | GBW08616， 1000 mg/L | 中国计量科学研究院 | 瓶 | 1
39 | 重金属标物 | 钾 标准溶液 | GSB 04-1733-2004， 1000 mg/L | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 瓶 | 1
40 | 重金属标物 | 钠 标准溶液 | GBW(E)080127， 1000 mg/L | 中国计量科学研究院 | 瓶 | 1
41 | 重金属标物 | 钙 标准溶液 | GSB 04-1720-2004， 1000 mg/L | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 瓶 | 1
42 | 重金属标物 | 镁 标准溶液 | GSB G 62005-90， 1000 mg/L | 国家钢铁材料测试中心钢铁研究院 | 瓶 | 1
43 | 耗材 | 普兰德 窄口试剂瓶 | 100 mL，小口PFA聚四氟乙烯材质 | 南京瑞尼克科技 | 个 | 20
44 | 耗材 | 普兰德 窄口试剂瓶 | 60 mL，小口PFA聚四氟乙烯材质 | 南京瑞尼克科技 | 个 | 20
45 | 仪器耗材 | 原子荧光空心阴极灯（汞灯） | 与宝德仪器BAF系列原子荧光配套使用，配插头 | 北京宝德仪器有限公司 | 个 | 1
46 | 仪器耗材 | 原子荧光空心阴极灯（砷灯） | 与宝德仪器BAF系列原子荧光配套使用，配插头 | 北京宝德仪器有限公司 | 个 | 1
47 | 耗材 | 离子色谱保护柱 | Metrosep A Supp4/5 Guard 6.1006.500 | 瑞士万通Metrohm | 根 | 1
48 | 耗材 | 离子色谱柱 | Metrosep A Supp 4 - 250/4.0，6.1006.430 | 瑞士万通Metrohm | 根 | 1
49 | 标准品 | 乙基多杀菌素J | 1000μg/mL于乙腈，有效期大于1年 | BePure | 瓶 | 1
50 | 标准品 | 乙基多杀菌素L | 1000μg/mL于乙腈，有效期大于1年 | BePure | 瓶 | 1
51 | 标准品 | 多杀霉素A | 1000μg/mL于乙腈，有效期大于1年 | BePure | 瓶 | 1
52 | 标准品 | 多杀霉素D | 1000μg/mL于乙腈 | BePure | 瓶 | 1
53 | 试剂 | 乙腈 | HPLC，4L/瓶 | sigma | 瓶 | 140
54 | 耗材 | 聚四氟乙烯消解管 | 型号：TF-36-N 货号：N1828356 | LabTech | 根 | 50
合计