附件1

各子包所需服务设施、设备详细配置

一、子包一

▲1.实验室现用通风系统整套（含对应新风系统、通风柜、变频系统、过滤系统、阀门、风机管路等）；

▲2.实验室通风和环境监控系统（含温湿度控制、冰箱温度监控、红外感应报警等）；

▲3.实验室消防和水电系统（含相关配套）；

▲4.实验室气体管路系统（含相关配套）。

- 二、子包二

1.实验室污水处理系统整套；

2.实验室在用仪器设备，详见“实验室仪器设备表”；

3.采购人工作需要可能新增的仪器设备。

实验室仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 制造商 | 型号（规格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移液器 | —— | —— |
| 2 | ▲超高效液相色谱仪 | waters | WATERS ACQUITY UPLC |
|  | 电脑 | lenovo | SA08063394 |
|  | 打印机 | HP | HP Corlor LaserJet 1020 |
|  | 不间断电源 | 美国山特 | —— |
|  | ▲紫外检测器 | waters | —— |
|  | ▲荧光检测器 | waters | —— |
|  | 液氮罐 | waters | —— |
| 3 | ▲液相质谱仪 | waters | WATERS xevo TQ |
|  | 电脑 | lenovo | Serial S4DVV59 |
|  | 惠普打印机 | HP | HP Laser Jet p1008 |
|  | 不间断电源 | 美国山特 | —— |
| 4 | 氮气发生器 | 毕克 | Genius NM321A |
| 5 | 抽湿机 | 澳洲活仕 | WDF15BT1 |
| 6 | 酶标仪 | 美国热电雷勃 | Multiskan MK3 |
|  | 电脑 | 戴尔 | GX755MT |
| 7 | 酶标仪 | 美国热电雷勃 | Multiskan MK4 |
| 8 | 酶标仪 | 美国热电雷勃 | Multiskan MK5 |
| 9 | 培养箱 | 德国BINDER | BD115 |
| 10 | 酶标板洗板机 | 芬兰 热电 | Well wash4 MK2 |
| 11 | 抽湿机 | 澳洲活仕 | WDF15BT1 |
| 12 | 酶标仪 | 美国Bio-Tek | ELX808 |
|  | 电脑 | acer | xc-105 |
|  | 打印机 | canon | ip1188 |
| 13 | 浓缩氮吹仪 | Zymark | Zymark 103199 TV0451N12819 |
| 14 | ▲气相色谱-质谱联用仪 | Agilent | 7890A-5975C |
|  | 电脑 | 惠普 | —— |
|  | 打印机 | 惠普 | —— |
|  | 不间断电源 | 山特 | —— |
| 15 | 台式PH/ISE测试仪 | 美国Thermo ORION | ORION818 |
| 16 | 恒流泵 | 美国WATSON公司 | 205S |
| 17 | 真空泵 | 天津奥特赛恩斯 | AP-01/P |
| 18 | 固相萃取装置 | 美国SUPELCO | 12管防交叉污染 |
| 19 | 固相萃取仪 | 美国SUPELCO | ZZ-8L |
| 20 | 多功能振荡器 | yamato | SA300 |
| 21 | 精控恒温干燥箱 | 德国BINDER | BINDER FD53 |
| 22 | 调速多用震荡器 | 江苏金坛市中大仪器厂 | HY-2 |
| 23 | 旋涡震荡器 | 广州IKA | IKA MS3 BASIC |
| 24 | 超声波清洗机 | 上海科导超声仪器有限公司 | SK1200H |
| 25 | 匀浆机 | 日本NISSEI | NISSEI AM6 |
| 26 | 旋涡震荡器 | 广州IKA | MS1 |
| 27 | 高速冷冻离心机 | Sigma | 3K15 |
| 28 | 试剂柜 | 依拉勃 | Ministore 822 |
| 29 | 搅拌机 | 飞利浦 | HR2168 |
| 30 | 研磨仪 | 德国Retsch | GM200 |
| 31 | 高速冷冻离心机 | 德国Sigma | 3-30k |
| 32 | 组织匀浆机 | IKA | T25 |
| 33 | 旋转蒸发仪 | BUCHI | R-215 |
| 34 | 多通道涡旋仪 | Heidolph | Multi Reax |
| 35 | 多样品平行定量浓缩仪 | BUCHI | Syncore Polyvap R-24 |
|  | 真空泵 | BUCHI | V-300 |
|  | 冷却循环水系统 | BUCHI | DL-400 |
| 36 | 振荡器 | IKA | HS260 |
| 37 | 试剂冷藏箱 | 三洋 | MPR-312D(CN)-C |
| 38 | 抽湿机 | 澳洲活仕 | WDF15BT1 |
| 39 | 净气型储药柜 | 华风 | NS800-S |
| 40 | 电子天平 | 赛多利斯 | BT25S 21g;0.01mg |
| 41 | 电子天平 | 梅特勒 | XSE205DU |
| 42 | 电子天平 | 梅特勒 | ME303E |
| 43 | 超声波清洗机 | 上海必能信超声有限公司 | BUG40-6 |
| 44 | 烘箱 | 德国BINDER | ED240 |
| 45 | 超声波清洗仪 | 东莞科桥超声波设备有限公司 | KQ-250DE |
| 46 | 低温保存箱 | 海尔 | DW－40W380 |
| 47 | 超低温保存箱 | 海尔 | DW-86W420 |
| 48 | 低温冰箱 | 日本SANYO | SANYO MDF-136 |
| 49 | 低温冰箱 | 三洋 | MDF-U548D-C |
| 50 | 超低温冰箱 | 日本SANYO | SANYO MDF-u53v |
| 51 | 医用冰箱 | THERMO | F700-SAEC-TSC |
| 52 | 低速大容量离心机 | 上海安亭科学仪器厂 | Anake TDL-5-A |
| 53 | 普通冰箱 | 江苏三星电子 | RS19NPSW |
| 54 | 样品保存冷柜 | 三洋 | 390型 |
| 55 | 生物安全柜 | ESCO | classⅡBSC AC2-4S1 |
| 56 | 轮转切片机 | 德国Leica | RM2135 |
| 57 | 全自动脱水机 | 德国Leica | TP1020 |
| 58 | 烤片机 | 德国Leica | HI1220 |
| 59 | 摊片机 | 德国Leica | HI1210 |
| 60 | 石蜡包埋冷台 | 德国Leica | EG1140C |
| 61 | 石蜡包埋配置器 | 德国Leica | EG1110 |
| 62 | 冷冻切片机 | 德国Leica | CM1850 |
| 63 | A/D水分测定仪 | 日本A/D | AD-4714A |
| 64 | 普通光学显微镜 | 台湾OLYMPUS | CH-B145-T-2 |
| 65 | 体视显微镜 | 厦门Motic | SMZ-143 |
| 66 | 真空冷冻干燥机 | 美国Thermo | Thermo Savant ModulyoD-230 |
| 67 | 旋涡震荡器 | 广州IKA | MS2 |
| 68 | ▲瑞士荧光PCR仪 | 瑞士 罗氏 | LightCycler 480П |
|  | 电脑 | HP | RP5700 |
|  | 打印机 | HP | CP2025 |
|  | 不间断电源 | 美国山特 | —— |
| 69 | ▲全自动基因分析测序仪 | 美国ABI | 3500 |
| 70 | 电脑 | 戴尔 | OPTIPLEX XE |
|  | 打印机 | 惠普 | M451 |
|  | 抽湿机 | 澳洲活仕 | WDF15BT1 |
| 71 | 凝胶成像系统 | 美国BioRad | BioRad Gel Doc XR |
| 72 | 电脑 | 美国DELL | OPTIPLEX330 |
| 73 | 电泳仪 | 美国BioRad | BioRad PowerPac Basic |
| 74 | 微波炉 | 顺德格兰仕电器有限公司 | WD 900ASL23-2 |
| 75 | 小型台式离心机 | 德国Thermo Fisher | Legend Micro 17 |
| 76 | 生物安全柜 | ESCO | classⅡBSC AC2-4S1 |
| 77 | 旋涡震荡器 | 广州IKA | MS2 |
| 78 | 组织匀浆机 | 罗氏 Roche | MagNA Lyser |
| 79 | ▲芬兰核酸提取仪 | Thermo | KingFisher Flex |
| 80 | 冷冻离心机 | 德国 贝克曼库尔特 | Allegra 64R |
| 81 | 96孔板离心机 | 德国Sigma | 2-6E |
| 82 | ▲实时定量荧光PCR仪 | 美国Applera(美国应用生物系统公司) | ABI 7500 |
|  | 电脑 | APPLIED BISSYSTARS | —— |
|  | 打印机 | HP | HP COLOR LASERJET 2605 |
|  | 不间断电源 | 山特 | —— |
|  | 打印机 | HP | Lsder Jet p3015d |
| 83 | ▲温度梯度PCR仪 | 美国MJ公司 | PTC-200 |
| 84 | ▲PCR仪 | 德国 BIOMETRA | Tprofessional |
| 85 | 酶标仪 | 芬兰 热电 | Multiskan FC |
|  | 电脑 | DELL | —— |
|  | 打印机 | HP1505 | —— |
| 86 | 普通冰箱 | 江苏三星电子 | RS19NPSW |
| 87 | 二氧化碳培养箱 | 美国Thermo | HEPA CLASS 100 |
| 88 | 普通培养箱 | 德国BINDER | BD115 |
| 89 | 精控恒温培养箱 | 德国MEMMERT | MEMMERT INP-400 |
| 90 | ▲全自动高压灭菌器 | 英国Astell | AMA260N |
| 91 | 精密恒温干燥箱 | 德国BINDER | BINDER FD115 |
| 92 | 烘箱 | 德国BINDER | ED240，serial No:06-09575 |
| 93 | 磁力搅拌器 | 上海比郎 | S21-5 |
| 94 | 微波炉 | 美的 | EV923KF6-NA |
| 95 | 冰箱 | 海尔 | BCD-238S |
| 96 | 生物安全柜 | ESCO | classⅡBSC AC2-6S1 |
| 97 | 国产普通离心机 | 上海安亭科学仪器厂 | Anake TGL-16G |
| 98 | ▲荧光倒置显微镜 | 德国 | Leica DM ILLED |
| 99 | 电脑 | 联想 | M6600d |
| 100 | 生物安全柜 | ESCO | classⅡBSC AC2-4S1 |
| 101 | 自动分液器 | 美国 Thermo | Multidrop Combi/SMART（50nL-2.5mL） |
| 102 | 多功能平台摇床 | GRANT | PSU 20i |
| 103 | 超低温冰箱 | 美国REVCO | REVCO Legaic ULT1386-3-V37 |
| 104 | 液氮罐 | 四川东亚 | YDS-110-290F |
| 105 | 紫外线杀菌车 | 广州东方电公司热干燥设备有限 | —— |
| 106 | 制冰机 | 日本PANASONIC | SIM-F140AY65-PC |
| 107 | 荧光定量PCR仪专用打印机 | P3015d | P3015d |
| 108 | 图书档案文件消毒柜 | 杭州福诺 | FLD-200B |
| 109 | 研究级正立荧光显微镜 | 德国ZEISS | Axio Imager A1 |
|  | 电脑 | 美国DELL | OPTIPLEX330 |
|  | 不间断电源 | 山特 | ON-LINE 1 KVA |
| 110 | 紫外光栅分光光度计 | 山东高密彩虹分析仪器有限公司 | 752型 |
| 111 | 普通光学显微镜 | 德国Leica(上海) | DME |
| 112 | 除湿机 | 美菱 | SJ-262E |
| 113 | 电动订书机 | KW-triO | KW-triO5014 |
| 114 | ▲核酸提取仪 | 美国 Thermo | KingFisher Flex |
| 115 | 生物安全柜 | 新加坡ESCO | ESCO AC2-4S1 |
| 116 | 超纯水系统 | MILLIPORE | Integral 3 |
| 117 | 超声波细胞粉碎机 | 宁波新芝科器研究所 | 宁波JY92-2D |
| 118 | 生物安全柜 | ESCO | classⅡBSC AC2-6S1 |
| 119 | 离心机 | 上海飞鸽 | 飞鸽TDL-40B |
| 120 | 低温培养箱 | 德国BINDER | KB240 |
| 121 | 真空检测仪 | 扬子江 | A型垫火花 |
| 122 | 磁力搅拌器 | 其林贝尔仪器制造有限公司 | GL-3250C |
| 123 | 洗板机 | THERMO | Wellwash versa |
| 124 | ▲超纯水系统 | 密理博 | Mili-Q Integral 5 |
| 125 | 洗板机 | 上海科华 | ST-96W |
| 126 | 洗板机 | THERMOFISHER | Wellwesh Versa |
| 127 | 均质仪 | 德国莱驰 | GM 200 |
| 128 | 小型台式离心机 | THERMOFISHER | ST8 |
| 129 | ▲荧光定量PCR仪 | 罗氏 | LightCycler 480Ⅱ |
| 130 | 惠普电脑 | 惠普 | HP rp5700 |
| 131 | 净气型储药柜 | 依拉勃 | Captair 834 Smart |
| 132 | 医用冰箱 | 热电 | F700-SAEC-TSC |
| 133 | ▲全自动固相萃取仪 | 睿科 | Fotector Plus |
| 134 | ▲全自动平行浓缩仪 | 睿科 | AutoEVA-60 |
| 135 | 笔记本电脑 | 联想 | ThinkpadE470 |
| 136 | PAD | 华为 | 荣耀JDN-W09 |
| 137 | 浓缩氮吹仪 | 美国OA-SYS | N-EVAP |
| 138 | 荧光显微镜 | 美国AO | AO |
| 139 | 超低温医用冰箱 | 赛默飞 | ULTS1651 |
| 140 | 大容量离心机 | Thermo fisher | Heraeus Multifuge X1 |
| 141 | 低温医用冰箱 | Thermo fisher | ULT2330V |
| 142 | 医用高压锅 | 致微 | GR110DA |
| 143 | 低温医用冰箱 | Thermo fisher | ULT2330V |
| 144 | 生物安全柜 | ESCO | ESCO/AC2-4S1 |
| 145 | 医用冷藏/冷冻组合冰箱 | 赛默飞 | 263C-AXC-TSC |
| 146 | 水浴恒温振荡器 | 杰瑞安 | JRA-WHS |
| 147 | 微量高速离心机 | eppendorf | EPPENDORF5418 |
| 148 | 震动球磨仪 | 格瑞德曼 | GT300 |
| 149 | PH测试笔 | Thermo | PHTestr 30 |
| 150 | ▲全自动高精度酶联免疫工作站 | TECAN Freedom EVOlyzer 150-8 | TECAN Freedom EVOlyzer 150-8 |
| 151 | 电脑 | HP | Z240 |
| 152 | ▲高级全自动微生物鉴定/药敏分析系统 | 梅里埃 | VITEK 2 Compact |
|  | 不间断电源 | APC | smart-UPS1500 |
|  | 电脑 | HP | —— |
|  | 打印机 | HP | Laser Jet pro M202d |
| 153 | PH测试笔 | Thermo | PHTestr 30 |
| 154 | 药品保存箱 | 普和希 | MDF-U5412N |
| 155 | PH计 | 赛默飞 | Eutech pH700 |
| 156 | 冷藏/冷冻保存箱 | 普和希 | MPR-414F-PC |
| 157 | 旋涡震荡器 | IKA VORTEX1 | IKA VORTEX1 |
| 158 | 洗板机 | 赛默飞 | Wellwash Versa |
| 159 | 离心机 | IKA MINI G | IKA MINI G |
| 160 | 低温保存箱 | 普和希 | MPR-1411-PC |
| 161 | 冷藏冷冻保存箱 | 普和希 | MPR-440F |
| 162 | 冷藏冷冻保存箱 | 普和希 | MDF-C430 |
| 163 | 电子天平 | 梅特勒-托利多 | ML3002T |
| 164 | 电子天平 | 梅特勒-托利多 | ML303T |
| 165 | 马弗炉 | 雅玛拓 | F0311C |
| 166 | 电热恒温振荡水槽 | 上海一恒 | DKZ-2B |
| 167 | 高速离心机 | 四川蜀科 | TGL-23 |
| 168 | 超声波清洗仪 | 上海科导 | SK7210HP |
| 169 | 空气浴恒温摇床 | 上海一恒 | THZ-300 |
| 170 | 药品冷藏冷冻保存箱 | 海尔 | HYCD-282C |
| 171 | 药品冷藏冷冻保存箱 | 海尔 | HYCD-469 |
| 172 | 恒温恒湿微生物培养箱 | 上海一恒 | BPS-100CL |
| 173 | 微孔板孵育器 | 上海一恒 | BK100-4A |
| 174 | 药品冷藏冷冻保存箱 | 海尔 | HYCD-469 |
| 175 | 生物安全柜 | ESCO | AC2-3S8-CN |
| 176 | 酶标仪 | Molecular Devices | SpectraLLax ABSplus |
| 177 | 多管漩涡混合仪 | 杭州米欧 | DMT－2500 |
| 178 | 漩涡震荡仪 | IKA | IKA VORTEX 1 |
| 179 | 条码打印机 | 立象 | ARGOX CP-2240 |
| 180 | 条码打印机 | 立象 | ARGOX CP-2140 |